公共广播与紧急广播系统分项工程质量验收记录表

                                                           编号: 表C.0.1-0406

	单位（子单位）工程名称
	
	子分部工程
	通信网络系统

	分项工程名称
	公共广播与紧急广播系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	检测项目（主控项目）

（执行本规范第4.2.10条的规定）
	检查评定记录
	备注

	1
	安装质量
	不平衡度
	
	符合设计要求者为合格

	
	
	音频线敷设
	
	

	
	
	接地及安装
	
	

	
	
	阻抗匹配
	
	

	2
	放声系统分布
	
	

	3
	音质音量
	最高输出电平
	
	

	
	
	输出信噪比
	
	

	
	
	声压级
	
	

	
	
	频宽
	
	

	4
	音响效果主观评价
	
	

	5
	功能检测
	业务内容
	
	

	
	
	消防联动
	
	

	
	
	功放冗余
	
	

	
	
	分区划分
	
	

	检测意见：

监理工程师签字：                                   检测机构负责人签字：

（建设单位项目专业技术负责人）           
日期：                                             日期：



